| 基本参数 |
| --- |
| 测角原理 | ： | 绝对编码 |
| 测角标准 | ： | 2" |
| 系统 | ： | 电子双轴液体补偿器 |
| 工作范围 | ： | ±4' |
| 设置精度 | ： | 0.5" |
| 测程 单棱镜 棱镜组 免棱镜 | ： ： | 3500m,>7500m(无免棱镜) 5400m null/400m/600m |
| 测距精度(精测/粗测/跟踪) | ： | 2mm+2ppm |
| 显示屏 | ： | 图形:160×280像素 液晶加热功能 |
| 防尘防水 | ： | IP54(依据标准:IEC60529) |
| 工作/存储温度 | ： | -20℃～+50℃/-40℃～+70℃ |